ТЕГУЛЬДЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

636900, с. Тегульдет, ул. Ленина, 156                                               т. 2-19-25

__________________________________________________________________

с. Тегульдет                                                                                                      № 29

от 29.06.2006

Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Тегульдетского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Совет Тегульдетского сельского поселения решил:

- Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Тегульдетского сельского поселения.

Председатель Совета 					Глава Тегульдетского

Тегульдетского сельского	сельского поселения

поселения

_________ О.В. Салутин	________ Н.А. Зайцев

Приложение

к решению Совета Тегульдетского сельского поселения

от 29.06.2006 № 29

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Тегульдетского сельского поселения

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает перечень первичных мер пожарной безопасности и определяет основные направления деятельности при обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

2. Основные направления деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности

2. Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности является:

а) организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах поселения;

б) разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах поселения, разработку и принятие соответствующих муниципальных правовых актов;

в) определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучения населения и должностных лиц органов местного самоуправления поселения исполнению первичных мер пожарной безопасности;

г) информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения и их обеспечению;

д) содействие государственному пожарному надзору МЧС России по учету пожаров и их последствий, возникших в границах поселения;

е) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3. Перечень первичных мер пожарной безопасности

3. Обучение населения мерам пожарной безопасности:

а) информирование населения о мерах пожарной безопасности, о происшедших пожарах, причинах и условиях, способствующих их возникновению;

б) проведение бесед о мерах пожарной безопасности и противопожарных инструктажей силами внештатных пожарных инспекторов;

в) выпуск и распространение наглядной агитации;

г) устройство уголков (стендов) пожарной безопасности.

4. Организация деятельности добровольных пожарных:

а) создание и организация деятельности групп внештатных пожарных инспекторов для организации профилактики пожаров в жилом секторе поселения;

б) создание добровольной пожарной охраны на подведомственной территории для участия в тушении пожаров;

в) определение перечня первичных средств тушения пожаров для строений, находящихся в собственности граждан;

г) организация круглосуточного дежурства добровольных пожарных в подразделениях государственной противопожарной службы, муниципальных частях и постах пожарной охраны, а также патрулирования поселения в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды.

5. Организация оповещения населения в случае возникновения пожара (устройство звуковой сигнализации).

6. Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами поселения и лесными массивами.

7. Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения:

а) дороги, подъезды и проезды к водоисточникам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

б) содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов и искусственных пожарных водоемов, в том числе установка соответствующих указателей;

в) устройство подъезда с площадками (пирсами) к естественным или искусственным водоемам в населенном пункте и за ним в радиусе 200 метров, для забора воды пожарными автомобилями.

8. Обеспечение соблюдения противопожарных требований при планировке застройки территории Тегульдетского сельского поселения и создание условий для вызова противопожарной службы:

а) обеспечение населенных пунктов поселения устойчивой телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

б) определение порядка согласования нового строительства на территории поселения, а также сдачу в аренду недвижимого муниципального имущества с органами государственного пожарного надзора;

в) определение требований к территории поселения в период хранения грубых кормов.

9. Своевременная очистка территорий населенных пунктов поселения от горючих отходов, мусора и сухой растительности, запрещение устройства свалок на территории поселения.

10. Обеспечение территории поселения наружным освещением в темное время суток.

11. Обеспечение пожарной безопасности на объектах (зданиях и помещениях) муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда.